**门急诊电（扶）梯年度维保采购需求**

**—、项目需求预（概）算**

采购项目：门急诊电（扶）梯年度维保

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目类别 | 采购项目名称 |  | 是否进口 | 预算金额（元） |
| 1 | 通用设备维保 | 门急诊电（扶）梯年度维保 | 1 | 否 | 6.8万/26个月 |

说明：项目类别分为医用设备、通用设备、工程、服务、维修、维保、耗材。

1. **项目需求概况：**

（一）、项目需求调查：（项目的必要性、可行性）

1、依据《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备使用安全规范》要求使用单位确保在用电梯的使用安全，并要求有资质的维保单位对电梯进行有计划、专业的维保维修工作。

2、现合同执行时间到2025年5月23日止。

1. 、技术要求：
2. 要求维保公司具备国家认可的电（扶）梯维修维护资质
3. 要求维保公司具备电（扶）梯专业技术人员和专业队伍
4. 要求维保公司可以满足随时解决使用方设备故障的能力
5. 按照医院需求开关扶梯（暂定每日早7点开启、晚7点关闭）
6. 、商务要求：
7. 本次采购项目的时间为2025年5月24日至2027年7月31日 。
8. 本次采购项目的服务对象：门诊扶梯6台、急诊（二层）直梯1台。
9. 需提供合理合法的维修维护方案、应急处置方案。
10. 能积极配合采购方的工作需要。
11. 、可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况
12. 需提供配件清单
13. 配件价格需双方共同确定
14. 维修配件如清单中未约定的，需按采购方要求或流程进行采购
15. 、付款方式

每6个月支付一次。