长沙市第三医院中央空调末端系统清洗外包项目招标文件

- 招标单位：长沙市第三医院

- 招标内容：

项目名称： 医院内科楼、门诊楼中央空调末端系统清洗外包项目

## 招标预算：招标控制价150000.00元/次。

- 开标时间及地点：

## 投标截止时间和开标时间：2020年5月8日

2、开标地点：长沙市第三医院行政楼会议室（一）

届时请参加投标的授权代表携带相关投标文件准时出席，并将在开标现场查验法定代表人授权书、投标单位相关资质证明和授权人代表身份证，查验合格才能参与投标。

四、招标说明：

1.本次招标采用公开招标方式；

2.投标单位应将投标文件采用密封的方式进行递交，如果投标文件未按规定密封，其投标将被拒绝接受，本次投标不得采用活页装订，建议采用胶装；

3.法人代表授权书、代理人身份证明等，必须单独递交，以便在开标前验证；

4.院方将根据投标单位的投标文件对招标文件实质性响应的程度、服务保障、服务方案、企业业绩、投标文件编制、投标报价等因素进行综合考良，（不承诺最低投标价中标）。

五、投标人资质要求：

1、具有独立的法人资格，年检合格企业营业执照和具有独立承担民事责任的能力。

2、具有中央空调清洗、维修、保养的能力（营业执照经营范围须具有相关的内容）。

3、近三年没有因违规行为而被政府有关部门处罚。

4、具备完善的财务制度和财务报表（提供2019年审计报告）

5、具备《依法缴纳税收和社会保险费的证明材料》,各提供下列材料之一:

①《税务登记证》或近三个月依法缴纳税收、社会保险的证明（纳税及缴费凭证复印件）；

②委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月的缴纳证明（收据复印件）

6、在购买招标文件截止时间2天内，由各投标人自行踏勘现场，并由总务出具现场踏勘证明文件。

7、不接受联合体投标。

8、投标人在投标过程中违反有关法律法规及招标文件规定，有下列情形之一的，其投标予以否决：

①投标人串通投标，经查证属实的。

②投标人投标文件中提供虚假证明材料，经查证属实的。

③投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件。

④因中标人原因，中标人未在收到中标通知书30日内与招标人签订合同。

## ⑤超过投标时间未到达现场应标。

⑥其它违法违规行为，经查情况属实的。

六、招标具体内容：

1、院内科楼1-20楼（不包括3楼药剂科、4楼供应室）中央空调配置的风机盘管（Y型过滤器、电机、风机、翅片、内表面、冷凝水盘）、回风口（含回风过滤网）、送风口清洗及消毒；

2、门诊楼1-7楼所有中央空调配置的送风口、回风口（含过滤网），8楼风机盘管及送风口、回风口（含回风过滤网）的清洗及消毒。

## 3、医技楼负一楼放射科区域内的送风口、回风口视实际情况进行清洗消毒。

4、提供施工记录，建立维修档案，逐步降低设备维修成本，提高并延长设备使用寿命。

5、清洗中使用的化学产品符合政府规定的相应技术标准和环保标准。

6、能够提供中央空调主机系统维护的技术能力，如出现中央空调突发故障能协助解决。

七、招标期限：合同执行期限为壹次

八、清洗工作的管理及考核要求：

1、清洗工作的工作实施及人员管理由公司负责，遵照医院的规章制度执行，清洗工作接受医院方面的监督与管理。

2、清洗保养单据需由被服务部门签字认可，清洗工作及记录档案由总务科备查。

3、清洗、维修工作过程中要求认真负责，按时按量完成。

## 4、工期：30天

九、其它要求：

1、安全方面：清洗维保工作时要求做好安全防护，杜绝任何事故及隐患的产生，要保管好工具，2人共同完成，保障安全。

2、服务方面：

A、甲方有权对乙方的管理实施监督检查，医院对乙方工作质量进行检查，按医院科室反馈意见和合同考核标准及办法进行考核评定，并将检查及考核结果及时通知乙方。

B、甲方不承担乙方工作人员的医疗保险、养老保险、失业保险、住房公积金、生育保险等社会保障费用，也不介入乙方工作人员的病、老、伤、残、亡的及意外事件的善后处理，不承担相关费用。

C、甲方有权对乙方服务的工作质量、服务态度进行监督检查。发现有不符合质量要求的，可要求乙方进行改正或返工，由此增加的成本由乙方负担。

D、乙方自觉接受甲方对管理工作的监督和检查考核，如因管理失误造成甲方经济损失或者因乙方原因造成甲方医疗纠纷及事故，应承担全部的法律和赔偿责任。

E、乙方工作人员必须经专业知识培训后方可上岗，遵守甲方的规章制定，上岗必须统一着装，佩带工作牌。爱护甲方的各种设施设备及其他财产。

F、清洗维保时因乙方过错在院感方面造成有关行政执法部门的处罚，由乙方承担罚款。

3、合同终止方面：

A、清洗维保期内，因不可抗力因素导致合同不能执行的，可自然终止合同执行。

B、清洗维保执行期间，如一方要求变更有关条款，必须提前一个月提出书面意见通知对方，双方达成一致意见后，另行签订补充协议。

C、乙方不得将清洗维保服务承包或委托给第三方，如有上述行为，一经发现，视同违约，甲方有权拒付费用，并处以按委托给第三方服务期间3倍费用罚款，并可终止合同。

4、清洗维保款支付方式

本期清洗维保工作完毕验收合格后支付合同金额95％，剩余5%空调运行3个月后付清。

十、投标文件要求：

1、 投标文件3本（1正，2副），应由下列文件及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

2、投标格式：

投标函；

投标一览表；

参加本项目前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

授权书；

投标分项报价表；

技术规格偏离表；

商务条款偏离表；

投标人资格证明文件；

售后服务承诺书及投标优惠声明；

投标技术响应文件；

## 投标人认为有必要提供的其他文件。

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容,按招标文件的要求提供投标文件,并保证全部资料的真实性,使其投标对招标文件作出实质性的响应,否则,其投标可能被拒绝；

十一、评标办法：综合评分法

按照招标书要求对投标单位的投标人资质与信誉、技术方案、投标报价等因素采用综合评标法，具体评分细则见附表。

| 序 号 | 项目 | 计分 内容 | 分值 | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 30分 | 投标报价 | 30 | 投标报价得分： 满足招标文件要求且投标报价平均单价为评标基准价。 在所有有效投标报价中，去掉一个最高报价和一个最低报价后取算术平均值（若有效报价不超过五家（含五家）则直接取算术平均值），以平均值作为评标基准价。注：有效投标报价指按招标文件规定，通过了有效性检查、资格审查、符合性检查和工程预算审查的投标报价，并且报价不超过采购预算。评标基准价得30分,投标报价的偏差率每高于1%，减1分；每低于1%，减1分，最高30分，最低0分，中间插入法进行计算，得出各投标报价的得分。 |
| 2 | 技术 32分 | 整体方案评价 | 10 | 比较各投标单位整体方案的先进性、完整性、可行性且吻合采购单位需求等进行评价，评价较优的，得10分；评价一般的，得6分；评价较差的，得3分。 |
|  |  | 服务能力 | 10 | 1.具有以下空调维护清洗特种作业证： A、通风工证； B、管道工证； C、电工证； D、机械安装工证； 以上每提供一个证件加2分，最多8分。 项目负责人具有高级制冷工证件加2分； 以上1和2要求人员需提供近三个月在投标单位购买的社保证明文件，以上1和2累计最多计10分。 |
|  |  | 施工组织方案 | 12 | 评标委员会根据投标人提供的针对本项目施工组织方案的可行性、安全可靠性和成熟性，包括对现场卫生环境、设备等保护及清洗工作结束后对吊顶等装饰的破坏恢复方案等进行评分，最优12分，良好得6分，一般得3分，较差得1分。 |
| 3 | 商务 38分 | 公司实力 | 6 | 投标单位通过《中国设备维修安装企业能力登记证书》，类别等级为制冷空调A类Ⅱ级、B类Ⅱ级以上得4分； 投标单位通过《中国设备维修安装企业能力登记证书》，类别等级为制冷空调A类Ⅲ级、B类Ⅲ级得2分； 投标单位通过《中国设备维修安装企业能力登记证书》，类别等级为制冷空调A类Ⅳ级、B类Ⅳ级得1分； 企业注册资金1000万元（含）以上（注：具备得2分，不具备得0分） 没有或者其他不得分。 |
|  |  | 公司业绩 | 2 | 供应商提供近2017年以来的县级及以上医院空调或空调类（含净化）维护业绩（提供合同复印件），提供一个得1分。 |
|  |  | 服务承诺 应急服务方案 | 30 | 评标委员会根据投标人提供的针对本项目制定服务承诺的完善性、科学性、合理性及已完工医院业绩中项目的业主单位开具的服务质量评价表原件等方面进行评比，最优15分，良好得6分，一般得3分，较差得1分。。 |
|  |  |  |  | 根据投标人提供的应急服务方案、完善的应急服务保障体系（针对本项目制定的应急服务方案、能提供快捷上门服务）进行评分，最优15分，良好得6分，一般得3分，较差得1分。 |